СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ЧУХЛЭМ»

«ЧУКЛÖМ» СИКТ ОВМÖДЧÖМИНСА СÖВЕТ

168111, Республика Коми, Сысольский район, с.Чухлэм

РЕШЕНИЕ

КЫВКÖРТÖД

от 28 декабря 2012 года                                                                                              № III – 5/21

Об утверждении схемы теплоснабжения

сельского поселения «Чухлэм»

На основании Федерального закона от 27.07.2012 года 190 – ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь постановлением Правительства РФ №154 от 22 февраля 2012 года, Уставом сельского поселения «Чухлэм»,

Совет сельского поселения «Чухлэм»   РЕШИЛ:

1. Утвердить схему теплоснабжения сельского поселения «Чухлэм», согласно приложению № 1.

2. Опубликовать настоящее Решение на сайте сельского поселения «Чухлэм» и на информационных стендах.

Глава сельского поселения «Чухлэм»                                                                                  В. В. Сажин

Приложение 1

Утверждено Решением Совета

сельского поселения «Чухлэм»

от  28.12.2012 г. № III – 5/21

Схема теплоснабжения

сельского поселения «Чухлэм»

Основанием для разработки схемы теплоснабжения сельского поселения «Чухлэм» Муниципального района «Сысольский» Республики Коми.

- Федеральный закон от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения.

I. Общие положения

Схема теплоснабжения поселения – документ, содержащий материалы по обоснованию  эффективного  и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правого регулирования в области энергосбережения  и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

II. Цели и задачи разработки схемы теплоснабжения

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей сельского поселения «Чухлэм» тепловой энергией;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обуславливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

III. Общая характеристика сельского поселения

Сельское поселение «Чухлэм» входит в состав Сысольского муниципального района Республики Коми. В состав сельского поселения входят: с. Чухлэм, поселок сельского типа Ёльбаза, деревни: Дав, Ключ, Старый Чухлэм, Ягдор.

Административным центром поселения является с. Чухлэм.

Численность населения сельского поселения «Чухлэм» на 01.10.2012г. – 788 человек.

Площадь сельского поселения «Чухлэм» – 913 га.

Сельское поселение «Чухлэм» Сысольского района расположено в юго-западной части Республики Коми. В пределах поселения территория преимущественно равнинная.

Климат сельского поселения характеризуется как умеренно-континентальный.

Значение среднегодовой температуры наружного воздуха составляет +3°С.

Зимний период продолжительный, морозный и многоснежный. Средняя температура января принимает значения до -17° С, абсолютный минимум равен -40°С.

Снег начинает выпадать в конце октября - начале ноября, устойчивый снежный покров формируется к середине ноября. Мощность снежного покрова достигает в среднем 70-80 см. Период с устойчивым снежным покровом колеблется от 150 до 160 дней.

Глубина промерзания грунтов на территории района составляет 60см.

Лето по большей своей части прохладное и короткое. Средняя температура июля составляет  +16°С. Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца года достигает +22,3°С.

Весна долгая и прохладная, осень теплая и продолжительная.

Продолжительность безморозного периода составляет в среднем 140 дней.

Для поселения характерно избыточное количество влаги. На рассматриваемой территории в среднем выпадает 650-700 мм осадков в год, это значение может достигать 783 мм, при этом испаряется только 300-400 мм. Относительная влажность в январе равна 85%, в июле снижается до 73%.

В течение года преобладают ветры южного и юго-западного направлений.

Средняя скорость ветра изменяется от 4 м/с летом до 4,6 м/с – зимой. Максимальная скорость ветра достигает 25 м/с и более.

В общем, климат поселения относительно благоприятен для осуществления любых видов хозяйственной деятельности, в том числе, рекреации, но относится к зоне рискованного земледелия.

Общая отапливаемая площадь объектов теплопотребления  разделена на жилые здания, многоквартирные жилые дома и общественные здания.

IV. Сведения о котельной по поселению

В настоящее время теплоснабжающей организации на территории сельского поселения «Чухлэм» нет.

Отопление существующего жилого фонда – электрическое и печное на дровах. Отопление МОУ «СОШ» с. «Чухлэм», Фельдшерско-акушерского пункта, жилого многоквартирного дома в с. Чухлэм – электрическое. Отопление школы-сад, клуба в пст. Ельбаза – электрическое.

Отопление здания администрации, детского сада с. Чухлэм производиться автономными котельными, использующими твердое топливо (дрова). Остальные здания в сельском поселении «Чухлэм» имеют печное отопление на дровах.

V. Сравнительный анализ стоимости 1 МДЖ тепла:

Данные для расчета :

Электроэнергия- 1КВ/ч стоит   5,27   руб.; 1КВ/ч-3,6 МДж тепла;

Дрова сухие – 3,9 КВт/кг, стоимость 1 кг-  0,8    руб.

Дрова сырые-3,06 КВт/кг , стоимость 1 кг- 0,8    руб.

Уголь каменный-5,800 КВт/кг, стоимость1 кг-  3 руб.

Природный газ-11,0 КВт/куб.м, стоимость 1 кг-17,28   руб.

На основе сравнительного анализа, рекомендуется использование газового топлива.

VI.  Перспективное теплоснабжение

1. Существующая застройка и частные дома будут снабжаться по прежней схеме теплоснабжения - индивидуальное местное отопление.

2. Строительство новых котельных нецелесообразно, так как большинство объектов социально-культурного обслуживания находятся удаленно друг от друга.